АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2014 -2015 году

составлен «11» августа 2014 года

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Усть-Удинская районная детская школа искусств

1992 г. постройки_____________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация РМО «Усть-Удинский район»____________________________________________________

(учредитель  организации)

666352, Иркутская область, р.п.Усть-Уда, ул. Пушкина 2а___________________________________________________________________________

( юридический адрес, физический адрес организации)

Покрасенко Сергей Владимирович_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации РМО «Усть-Удинский район»___________________________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

от « 11» 06. 2014 г. № 146  в период с «11» по «15» августа 2014 г.

комиссией АдминистрацииУсть-Удинского района_____________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Пешкова Л.В. - зам. председателя начальник УОМО_____________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Луковникова Г.А. - главный специалист УОМО, секретарь комиссии_______

(должность, фамилия, имя, отчество)

Тарасенко В.А. – заместитель начальника УОМО________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обуздин А.В. – дознаватель ОНД по Усть-Удинскому району_____________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Крыс А.В. – старший специалист 2 разряда в территориального отдела в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах____________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Болдакова Т.И.- начальник отдела строительства и архитектуры___________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Купрякова В.Д. – заведующая отделом культуры________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шипицына Л.И. – старший инспектор направления ПДН (по согласованию

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Удинской районной детской школы искусств____________________

(полное наименование организации)  (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Удинской районной детской школы искусств

(полное наименование образовательной организации)

№ от «26» сентября 2013 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» 09 2009 г. 38АГ № 942989, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» 12 2007 г.  38 АГ №667657  на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» мая 2006 г., Главное управление общего и прфессионального образования Иркутской области___________________________________________________________

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 168584, срок действия свидетельства с «29» мая  2006 г. до «29» мая 2011 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» ноября 2012 г., серия_38ЛО1,

№0000521, регистрационный номер 1023802771123

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области ,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная_____________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «31» января

2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10»января 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2014 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_____________0__________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _______0__________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________0_________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на  1 объекте, в том числе:

МКОУ ДОД Усть-Удинская районная ДШИ, выполнены_   И.П.Чобанян______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _________________________________________

_______________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:_______дополнительное_образование_____________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

____________________________________________________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 120 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2013__ - 2014годов - 4 человек; из них поступивших в СУЗы - 1 человек, профессиональные образовательные организации – 1 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) - 30 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - 120 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, 50 обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, 70 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ________имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-_______имеется___________________;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 12 человек 90 %;

научных работников - __0___ - ___0___человек 0 %;

инженерно-технических работников - __0____человек__0____ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 50 %;

производственных работников - ___0___человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 1человек 50 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  0 человек___0___ %;

к) наличие плана работы организации на 2014-2015 учебный год-_________имеется_________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____удовлетворительное____________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации  не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинет домры и гитары |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет фортепиано №1 |  |  | 80% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет фортепиано №2 |  |  | 80% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет оркестра и баяна |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет баяна |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет теории музыки |  |  | 80% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет хорового класса |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет ИЗО №1 |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Кабинет ИЗО №2 |  |  | 90% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |
|  | Актовый зал |  |  | 100% | Есть |  | Удовл. | Есть |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется ,приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-______________в не полном объеме_________________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2единиц. Основные недостатки: поломка материнсой платы, жеского диска монитора.______________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - ________не имеется_______________________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,

_______________________________________________________________________ .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ________________0____________________

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1 ; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 1; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __0__ ; стулья офисные - 20; кровати - __0_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - 468,  75 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 26.

Основные недостатки:  мало средств на приобретение.

Потребность в обновлении книжного фонда_______имеются_____________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - __________удовлетворительное________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1818 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - __________________имеется_____________________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_____________нет___________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_______________0____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах____________соблюдаются__________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации _не организовано__________________________;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ____________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  –  не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _не___имеется_________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - не  организовано____________________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________________ смены,   в __________________

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _______________________________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________

_______________________________________________________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов не организовано___________________, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

___________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____________________,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ________________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ___________________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков __________________________________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой_________не имеется__________________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____________не имеется_________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся __________организован____________________________,

(организован, не организован)

_кипяченая вода в графинах с одноразовыми стаканами

____________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ________имеется___________________

(имеется, не имеется)

Договор на оказание услуг №163 от 28.11.2011г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. ____соответствуют_________________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано___________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _________не имеется___________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, _0__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ____________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____________выполнены__________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вахтер в дневное время, сторож в вечернее и ночное______________________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __4_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __4_ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________договор с МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ______________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _________не оборудованы__________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ___________не оборудованы________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ______________телефон______________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _______оборудована______________________________ и _________________________________

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____не организована______________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации____соответствует___________________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20_13_ году проверка состояние пожарной безопасности ____проводилась____________________,

(проводилась, не проводилась)

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

От 14 февраля 2013г.

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области Отделение надзорной деятельности по Усть-Удинскому району_Ирку4тская область. Усть-Удинский район__.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки __Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности _______выполняются_________________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________оборудованы___________________________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена Речевое оповещение, «Соната-К», Извещатель ручной ИПР – 513-10_____________________________________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая        _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____________исправной___________________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ________________оборудованы____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  _________обеспечивается_____________________                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает ______обеспечивает___________________________ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ___________обеспечивает________________________ беспрепятственную эвакуацию                     (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____проводилось_______________________. Вывод на основании технического отчета, протокол № 148/11 от « 11» августа

(проводилась, не проводилась)

2014года, выданного ООО «Энергосервис» Прибайкальское управление Ростехнадзора____________________________ - _______________________;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре __организовано______________________.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:______________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____________проведены____________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется _________теплоцентраль_________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ___________удовлетворительно_____________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена_____________________,

(проведена, не проведена)

_Акт от 11.08.2014г.№1 гидравлическое испытание системы отпления МКОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ

_______________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет __0__ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет __0__ %. Хранение топлива ____________не организовано_________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____________________соблюдается________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет __________естественной___вентиляции_____________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ____________________централизовано________________________________.

16. Газоснабжение образовательной организации:______не имеется_________________.

17. Канализация _______________Имеется_____________________________________.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Усть-Удинская районная детская школа искусств

(полное наименование организации)

к новому 2014- 2015 учебному году  _______________________________________ готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)